**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ**

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «БАЯР»**

671379 РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ БИЧУРСКИЙ РАЙОН УЛУС СРЕДНИЙ ХАРЛУН УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ 7А

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Отчет по предписанию

от 04.03.2024 г №10 Б/МШ- ПВ Управления Роспотребнадзором по Республике Бурятия

что пункты предписания № 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 выполнены в полном объеме.

Для исполнения пункта № 1, 3, 4, 11 предписания об устранении выявленных нарушений № 10 Б/МШ-ПВ от 04.03.2024 г. направлена ходатайство МУ РУо АМо «Бичурский район»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименования | Подтверждающий документ | Сумма |
| 1. Нарушение по п.2.5.3. СП 2.4.3648-20, стены потолки не должны иметь дефекты и повреждения, следов протеканий, потолки в коридоре имеет повреждения и видимое провисание. 2. Устранение дефекты полов в коридоре, ремонт провисшего потолка в коридоре. П 2..5.3 СП 2.4.3648-20 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01 | 1.833.546 тыс.руб. |
| 1. Вытяжная система для горячего цеха в соответствии п 2.13. СанПин 2.3/2.4.3590-20 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01 | 91.991 тыс.руб. |
| 1. Ремонт дорожки на территории в соответствии с требованиями п 2.2.4 СП2.4.3648- | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01 | 39.75 тыс.руб. |
|  | Итого | 1.965.287 тыс.руб. |

Заведующая \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Жигжитова Г.А.